洱环审〔2022〕4号

大理白族自治州生态环境局洱源分局

关于洱源县人民医院提标扩能建设项目

环境影响报告表的批复

洱源县人民医院：

你单位报来的由云南凯风安全环保技术工程有限公司进行编制的《洱源县人民医院提标扩能建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及《报告表技术审查意见》等材料，我分局收悉。经研究，批复如下：

一、该建设项目位于洱源县茈碧湖镇文康路43号洱源县人民医院内。本次洱源县人民医院提标扩能建设项目对现有门诊楼、医技综合楼、1号住院楼、供应楼、内二科楼进行分期拆除，拆除面积共计12787㎡；保留2栋辅助用房、急救中心及2号住院楼；新建医技综合楼9177㎡，住院楼及门诊楼44325㎡，康复楼13585 ㎡，感染病区2806㎡，液氧站及污水处理站675㎡、人防地下急救医院2995㎡（地下），常六乙类二等人员掩蔽所1874㎡、地下室机动车库（含污水处理站地下室部分）19627㎡、设备用房位于地下（设置有柴油发电机房、配电机房、消防水池）。总建筑面积95064㎡。绿化面积25491.63㎡。总投资42000万元，其中环保投资368.2万元。

二、本项目属于扩建项目。在全面落实环境影响报告表提出的各项污染防治和生态保护措施后，项目建设和运营的不良环境影响可以得到减缓和控制。我分局原则同意《报告表》所述的地点、性质、建设规模、生产工艺和拟采取的环境保护对策措施。

三、项目在建设及运营过程中应重点做好的工作

（一）项目建设必须符合自然资源、住房和城乡建设等相关行政主管部门的要求。项目在建设过程必须采取相应的环境保护措施，以减少施工对周围环境造成的影响。

（二）加强水污染防治，落实相关措施。按照“雨污分流、清污分流”原则建设排水系统。施工期施工废水经沉淀处理后回用，严禁外排。运营期综合废水先经预处理池、消毒池、化粪池和污水处理站处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1B等级标准后排入县城污水处理厂。

（三）加强大气污染防治措施。施工期施工厂界应设置围挡，定期洒水降尘；物料运输须采取密闭方式和遮盖、洒水等措施，避免沿途抛洒，防止扬尘污染，确保施工期粉尘排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB 16297－1996）要求；运营期加强污水处理站设备房通风，确保厂界臭气、氨、硫化氢、氯气及甲烷满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3排放要求。

（四）强化噪声污染防治。施工期采取设置临时隔声屏障，选用低噪声施工设备、合理安排施工时段等措施，确保施工噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）要求，防止噪声扰民。运营期厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的排放要求。

（五）加强固体废物综合利用和妥善处置。一般固废分类收集后，能综合利用的利用，不能利用的委托环卫部门清运处置。医疗废物须严格按国家危险废物管理的有关要求和规定进行处置，根据医疗废物的类别，委托具有相应资质的单位清运处置，厂内转移应建立管理台账，做好记录，存档备查。

四、加强环境管理，认真落实环境风险防范措施。根据《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求，编制和完善环境风险应急预案，并加强应急演练。

五、该建设项目环境影响报告表经批准后，若发生重大变动，须另行开展环境影响评价并重新报批。环境影响评价报告表自批准之日起满五年，该项目方开工建设的，其环境影响报告表应当报我局重新审核。

六、严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度。按照《排污许可管理条例》规定，及时变更排污许可证。项目建成投入试运行后，及时报告并按规定自行组织开展竣工环保验收，经验收合格后方可正式投入运行。项目运行应符合排污许可管理相关要求。

七、请洱源县生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的环境执法现场监察和日常监督管理。

大理白族自治州生态环境局洱源分局

2022年7月19日

抄送：洱源县生态环境保护综合行政执法大队

大理白族自治州生态环境局洱源分局        2022年7月19日印发